CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-ESEB-001-2021

OBJETO A CONTRATAR: CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO DE SALUD EL LLANITO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

| PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DETALLE |  | UNIDAD |  | CANT. | VALOR UNITARIO |  | VALOR PARCIAL |
| PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,01 | Localización y Replanteo |  | M2 |  | 388,73 | $ 2.215,00 |  | $ 861.036,95 |
| 1,02 | Desmonte y rocería |  | M2 |  | 368,83 | $ 1.062,00 |  | $ 391.697,46 |
| 1,03 | Descapote |  | M2 |  | 231,00 | $ 2.654,00 |  | $ 613.074,00 |
| 1,04 | Desmonte de cubiertas |  | M2 |  | 157,73 | $ 13.508,00 |  | $ 2.130.616,84 |
| 1,05 | Desmonte de cielo raso |  | M2 |  | 157,73 | $ 11.346,00 |  | $ 1.789.604,58 |
| 1,06 | Desmonte de puertas |  | UND |  | 12,00 | $ 13.937,00 |  | $ 167.244,00 |
| 1,07 | Desmonte de ventanas |  | UND |  | 10,00 | $ 11.755,00 |  | $ 117.550,00 |
| 1,08 | Demolición de estructuras de concreto |  | ML |  | 123,76 | $ 49.430,00 |  | $ 6.117.456,80 |
| 1,09 | Demolición de muros en mampostería |  | M2 |  | 672,00 | $ 13.064,00 |  | $ 8.779.008,00 |
| 1,10 | Demolición de cimientos enterrados |  | M3 |  | 53,87 | $ 257.950,00 |  | $ 13.895.766,50 |
| 1,11 | Acarreo, Retiro de Escombros y sobrantes |  | M3 |  | 304,63 | $ 35.309,00 |  | $ 10.756.180,67 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 45.619.235,80 |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND. |  | Cantidad | Vr. Unitario |  | Vr. Total |
| MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,01 | Excavación a maquina |  | M3 |  | 161,61 | $ 14.786,00 |  | $ 2.389.565,46 |
| 2,02 | Excavación Manual en Material Común |  | M3 |  | 194,39 | $ 28.314,00 |  | $ 5.503.958,46 |
| 2,03 | Relleno Compactado con Material Seleccionado (Inc. Suministro del material) |  | M3 |  | 103,20 | $ 55.244,00 |  | $ 5.701.180,80 |
| 2,04 | Nivelación, Conformación y Compactación de Piso. |  | M2 |  | 379,12 | $ 6.042,00 |  | $ 2.290.643,04 |
| 2,05 | Retiro de sobrantes |  | M3 |  | 356,00 | $ 35.309,00 |  | $ 12.570.004,00 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 28.455.351,76 |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND. |  | Cantidad | Vr. Unitario |  | Vr. Total |
| CIMENTACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,01 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para Zapatas |  | M3 |  | 25,04 | $ 592.944,00 |  | $ 14.847.317,76 |
| 3,02 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para viga de cimentación |  | M3 |  | 16,90 | $ 600.198,00 |  | $ 10.143.346,20 |
| 3,03 | Concreto pobre para solados |  | M3 |  | 17,17 | $ 428.045,00 |  | $ 7.349.532,65 |
| 3,04 | Concreto Ciclópeo (60% concreto simple f’c = 210 K/Cm2) |  | M3 |  | 52,00 | $ 365.384,00 |  | $ 18.999.968,00 |
| 3,05 | Acero de refuerzo para cimentación |  | KG |  | 1.149,20 | $ 7.221,00 |  | $ 8.298.373,20 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 59.638.537,81 |
| ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,01 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para columnas |  | M3 |  | 18,62 | $ 573.034,00 |  | $ 10.669.893,08 |
| 4,02 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 placa de piso |  | M2 |  | 368,83 | $ 136.679,00 |  | $ 50.411.315,57 |
| 4,03 | Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para vigas entrepiso |  | M3 |  | 17,96 | $ 576.675,00 |  | $ 10.357.083,00 |
| 4,04 | Concreto simple f'c=280 K/Cm2 para tanque subterráneo. |  | M3 |  | 12,00 | $ 645.675,00 |  | $ 7.748.100,00 |
| 4,05 | Viga cinta en concreto reforzado 10 X 15 cm. |  | ML |  | 176,00 | $ 71.122,00 |  | $ 12.517.472,00 |
| 4,06 | Mesón en concreto Reforzado a = 0,6 e = 8 cm. |  | ML |  | 44,60 | $ 65.611,00 |  | $ 2.926.250,60 |
| 4,07 | Acero de refuerzo |  | KG |  | 11.412,38 | $ 7.220,68 |  | $ 82.405.170,86 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 177.035.285,11 |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,01 | Caja de Inspección 60x60 cm |  | UND |  | 2,00 | $ 248.553,00 |  | $ 497.106,00 |
| 5,02 | Caja de Inspección 80x80 cm |  | UND |  | 2,00 | $ 311.165,00 |  | $ 622.330,00 |
| 5,03 | Caja de Inspección 90x90 cm |  | UND |  | 2,00 | $ 342.770,00 |  | $ 685.540,00 |
| 5,04 | Tubería PVC Sanitaria f =2'' |  | ML |  | 88,00 | $ 40.964,00 |  | $ 3.604.832,00 |
| 5,05 | Tubería PVC Sanitaria f =3'' |  | ML |  | 36,00 | $ 46.361,00 |  | $ 1.668.996,00 |
| 5,06 | Tubería PVC Sanitaria f =4'' |  | ML |  | 66,00 | $ 67.095,00 |  | $ 4.428.270,00 |
| 5,07 | Tubería PVC Sanitaria f =6'' |  | ML |  | 12,00 | $ 125.798,00 |  | $ 1.509.576,00 |
| 5,08 | Tubería PVC Agua Lluvia f =2'' |  | ML |  | 33,00 | $ 23.996,00 |  | $ 791.868,00 |
| 5,09 | Tubería PVC Agua Lluvia f =3'' |  | ML |  | 22,00 | $ 29.897,00 |  | $ 657.734,00 |
| 5,10 | Tubería PVC Agua Lluvia f =4'' |  | ML |  | 80,00 | $ 46.704,00 |  | $ 3.736.320,00 |
| 5,11 | Punto Sanitario en tubería PVC f =2'' |  | UND |  | 25,00 | $ 75.414,00 |  | $ 1.885.350,00 |
| 5,12 | Punto Sanitario en tubería PVC f =3" |  | UND |  | 12,00 | $ 89.652,00 |  | $ 1.075.824,00 |
| 5,13 | Punto Sanitario en tubería PVC f =4" |  | UND |  | 12,00 | $ 143.770,00 |  | $ 1.725.240,00 |
| 5,14 | Tubería PVC RDE 9 f= 1/2 |  | ML |  | 88,00 | $ 11.802,00 |  | $ 1.038.576,00 |
| 5,15 | Tubería PVC RDE 13.5 f= 1" |  | ML |  | 36,00 | $ 21.084,00 |  | $ 759.024,00 |
| 5,16 | Punto Hidráulico en tubería PVC f =1/2" |  | UND |  | 42,00 | $ 58.048,00 |  | $ 2.438.016,00 |
| 5,17 | Tragante con sosco f =4'' |  | UND |  | 6,00 | $ 29.567,00 |  | $ 177.402,00 |
| 5,18 | Rejilla de Aluminio 3x2 |  | UND |  | 9,00 | $ 18.556,00 |  | $ 167.004,00 |
| 5,19 | Rejilla de Aluminio 4x3 |  | UND |  | 38,00 | $ 22.692,00 |  | $ 862.296,00 |
| 5,20 | Rejilla de Aluminio 6x4 |  | UND |  | 12,00 | $ 30.306,00 |  | $ 363.672,00 |
| 5,21 | Sifones de 2" |  | UND |  | 18,00 | $ 45.900,00 |  | $ 826.200,00 |
| 5,22 | Construcción de pozo de inspección para entrega a alcantarillado existente |  | UND |  | 1,00 | $ 3.245.300,00 |  | $ 3.245.300,00 |
| 5,23 | Conexión a alcantarillado existente |  | UND |  | 1,00 | $ 3.456.890,00 |  | $ 3.456.890,00 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 36.223.366,00 |
| INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. RED DE MEDIA TENSION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1,1 | Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para tres hilos estructura de retención sencilla en arranque y llegada; incluye crucetas de 2 metros, diagonales, tornillos, espárragos, tuercas de ojo hasta 13,2 KV |  | UND |  | 2,00 | $ 514.876,50 |  | $ 1.029.753,00 |
| 6,1,2 | Suministro, transporte e instalación de herrajes y protecciones para derivación en media tensión hasta 13,2 KV |  | UND |  | 1,00 | $ 1.866.881,00 |  | $ 1.866.881,00 |
| 6,1,3 | Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra de pararrayos de línea 12 KV; incluye: cable de Cu. desnudo No. 2 AWG, soldadura exotérmica, varilla de Cu. de 5/8", tubo de bajante de cable |  | UND |  | 1,00 | $ 426.016,83 |  | $ 426.016,83 |
| 6,1,4 | Suministro y tendido de red aérea trifásica, distribución, simétrica en cable de aluminio ACSR No. 2/0 AWG |  | ML |  | 20,00 | $ 15.425,00 |  | $ 308.500,00 |
| 6,1,5 | Trabajos línea viva operador de red (puentes) ejecutado por personal ESSA ESP |  | UND |  | 1,00 | $ 996.525,00 |  | $ 996.525,00 |
| 6,1,6 | Suministro, transporte e instalación de bajante galvanizado de 3" x 6 metros, incluye capacete metálico, tres amarres con cinta band it y pedestal de concreto |  | UND |  | 1,00 | $ 570.872,00 |  | $ 570.872,00 |
| 6,1,7 | Suministro, transporte e instalación de terminal premoldeado uso exterior XLPE No. 2 AWG 15 KV |  | JGO |  | 1,00 | $ 4.686.775,00 |  | $ 4.686.775,00 |
| 6,1,8 | Suministro, transporte e instalación de acometida trifásica en cable XLPE No. 2 AWG |  | ML |  | 30,00 | $ 262.125,00 |  | $ 7.863.750,00 |
| 6,1,10 | Suministro, transporte e instalación de cofre metálico uso exterior (medidor electrónico - bornera) |  | UND |  | 1,00 | $ 344.395,00 |  | $ 344.395,00 |
| 6,1,11 | Suministro, transporte e instalación de medidor electrónico clase 0.5 S + bornera de prueba |  | UND |  | 1,00 | $ 2.841.975,00 |  | $ 2.841.975,00 |
| 6,1,12 | Suministro, transporte e instalación de bajante galvanizado señales eléctricas de voltaje y corriente equipo de medida |  | UND |  | 1,00 | $ 274.104,00 |  | $ 274.104,00 |
| 6,1,13 | Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra medidor electrónico y bornera |  | UND |  | 1,00 | $ 120.765,00 |  | $ 120.765,00 |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  | $ 21.330.311,83 |
| 2. TRANSFORMADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,2,2 | Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra de transformador de potencia; incluye: cable de Cu. desnudo No. 2 AWG, soldadura exotérmica, varilla de Cu. de 5/8", tubo de bajante de cable |  | UND |  | 1,00 | $ 1.585.316,50 |  | $ 1.585.316,50 |
| 6,2,3 | Suministro, transporte e instalación de puerta fuego y dampers |  | UND |  | 1,00 | $ 5.656.812,00 |  | $ 5.656.812,00 |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  | $ 7.242.128,50 |
| 3. ACOMETIDA DE BAJA TENSION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3,1 | Suministro, transporte e instalación de cámara de inspección de baja tensión de (60x60x60) cm. |  | UND |  | 1,00 | $ 668.543,72 |  | $ 668.543,72 |
| 6,3,2 | Suministro, transporte e instalacion de tubo PVC de 3" incluye excavación, relleno y compactación |  | ML |  | 22,00 | $ 31.030,57 |  | $ 682.672,54 |
| 6,3,3 | Suministro, transporte e instalacion de acometida general transformador 300 KVA - T-G 440 V 6 No. 3/0 fases + 2 No. 2/0 neutro + 1 No. 2 tierra AWG THHN |  | ML |  | 8,00 | $ 237.103,63 |  | $ 1.896.829,04 |
| 6,3,4 | Suministro, transporte e instalacion de acometida Tablero General 440 V - Banco de Condensadores 3 No. 3/0 fases + 1 No. 2/0 neutro + 1 No. 6 tierra AWG THHN |  | ML |  | 6,00 | $ 133.184,08 |  | $ 799.104,48 |
| 6,3,5 | Suministro, transporte e instalacion de acometida Tablero General 440 V - TA-EB 6 No. 1/0 fases + 1 No. 2 tierra AWG THHN |  | ML |  | 45,00 | $ 106.346,60 |  | $ 4.785.597,00 |
| 6,3,6 | Suministro, transporte e instalacion de acometida Tablero General 440 V - TG-AA 440-254 V 3 No. 4 fases + 1 No. 8 tierra AWG THHN |  | ML |  | 31,00 | $ 35.497,02 |  | $ 1.100.407,62 |
| 6,3,7 | Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-AA 440-254 V - TA-A 3 No. 10 fases + 1 No. 10 tierra AWG THHN |  | ML |  | 5,00 | $ 20.776,95 |  | $ 103.884,75 |
| 6,3,8 | Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-AA 440-254 V - TA-B 3 No. 10 fases + 1 No. 10 tierra AWG THHN |  | ML |  | 7,00 | $ 20.776,95 |  | $ 145.438,65 |
| 6,3,9 | Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-AA 440-254 V - TA-C 3 No. 10 fases + 1 No. 10 tierra AWG THHN |  | ML |  | 11,50 | $ 20.776,95 |  | $ 238.934,93 |
| 6,3,10 | Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-AA 440-254 V - TA-D 3 No. 8 fases + 1 No. 10 tierra AWG THHN |  | ML |  | 15,00 | $ 28.422,23 |  | $ 426.333,45 |
| 6,3,11 | Suministro, transporte e instalacion de acometida Tablero General 440 V - T2 112.5 KVA 440/220-127 V 3 No. 1/0 fases + 1 No. 2 neutro + 1 No. 6 tierra AWG THHN |  | ML |  | 11,00 | $ 69.908,56 |  | $ 768.994,16 |
| 6,3,12 | Suministro, transporte e instalacion de acometida Transformador T2 112.5 KVA 440/220-127 V - Transferencia Automática de Energía 6 No. 2/0 Fases + 2 No. 1/0 Neutro + 1 No. 2 tierra AWG THHN |  | ML |  | 19,00 | $ 182.108,30 |  | $ 3.460.057,70 |
| 6,3,13 | Suministro, transporte e instalacion de acometida Grupo Electrógeno 100 KW 220-127 V - Transferencia Automática de Energía 6 No. 2/0 Fases + 2 No. 1/0 Neutro + 1 No. 2 tierra AWG THHN |  | ML |  | 15,00 | $ 182.108,30 |  | $ 2.731.624,50 |
| 6,3,14 | Suministro, transporte e instalacion de acometida Transferencia Automática de Energía - Tablero General Normal 6 No. 2/0 Fases + 2 No. 1/0 Neutro + 1 No. 2 tierra AWG THHN |  | ML |  | 3,00 | $ 182.108,30 |  | $ 546.324,90 |
| 6,3,15 | Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-N 220 V - TN-A 3 No. 6 fases + 1 No. 8 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN |  | ML |  | 20,00 | $ 35.201,71 |  | $ 704.034,20 |
| 6,3,16 | Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-N 220 V - TN-B 3 No. 6 fases + 1 No. 8 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN |  | ML |  | 21,00 | $ 35.201,71 |  | $ 739.235,91 |
| 6,3,17 | Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-N 220 V - TN-C 3 No. 6 fases + 1 No. 8 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN |  | ML |  | 24,50 | $ 35.201,71 |  | $ 862.441,90 |
| 6,3,18 | Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-N 220 V - TN-D 3 No. 4 fases + 1 No. 6 neutro + 1 No. 8 tierra AWG THHN |  | ML |  | 28,00 | $ 39.702,73 |  | $ 1.111.676,44 |
| 6,3,19 | Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-N 220 V - TG - UPS 220/127 V 3 No. 4 fases + 1 No. 4 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN |  | ML |  | 9,00 | $ 37.208,34 |  | $ 334.875,06 |
| 6,3,20 | Suministro, transporte e instalacion de acometida TG- UPS - TU-A 2 No. 10 fases + 1 No. 10 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN |  | ML |  | 22,00 | $ 19.725,97 |  | $ 433.971,34 |
| 6,3,21 | Suministro, transporte e instalacion de acometida TG- UPS - TU-B 2 No. 10 fases + 1 No. 10 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN |  | ML |  | 23,00 | $ 19.725,97 |  | $ 453.697,31 |
| 6,3,22 | Suministro, transporte e instalacion de acometida TG- UPS - TU-C 2 No. 4 fases + 1 No. 4 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN |  | ML |  | 26,50 | $ 30.709,98 |  | $ 813.814,47 |
| 6,3,23 | Suministro, transporte e instalacion de acometida TG- UPS - TU-D 2 No. 8 fases + 1 No. 8 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN |  | ML |  | 30,00 | $ 23.721,04 |  | $ 711.631,20 |
| 6,3,24 | Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-N 220 V - Ascensor 3 No. 6 fases + 1 No. 8 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN |  | ML |  | 30,00 | $ 49.218,93 |  | $ 1.476.567,90 |
| 6,3,25 | Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-N 220 V - Electrobombas 3 No. 8 fases + 1 No. 10 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN |  | ML |  | 20,00 | $ 32.154,14 |  | $ 643.082,80 |
| 6,3,26 | Pases en placa y muro |  | UND |  | 12,00 | $ 46.323,33 |  | $ 555.879,96 |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  | $ 27.195.655,92 |
| 5 TABLEROS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,5,1 | Suministro, transporte e instalación tablero general 440 V TG-440 V incluye envolvente, analizador de redes, barrajes, interruptor general, interruptores parciales |  | UND |  | 1,00 | $ 8.465.397,00 |  | $ 8.465.397,00 |
| 6,5,2 | Suministro, transporte e instalación de banco de condensadores 440 V TG-440 V incluye envolvente, rele controlador factor de potencia, barrajes, interruptor general, interruptores parciales. |  | UND |  | 1,00 | $ 7.494.647,37 |  | $ 7.494.647,37 |
| 6,5,3 | Suministro, transporte e instalación de Tablero A.A. 440 - 254 V incluye envolvente, barrajes, interruptor general, interruptores parciales |  | UND |  | 1,00 | $ 4.198.788,48 |  | $ 4.198.788,48 |
| 6,5,4 | Suministro, transporte e instalación de transferencia automática de energía de 300 A 220/127V incluye gabinete, selectores, luces piloto, tarjeta de control |  | UND |  | 1,00 | $ 873.701,50 |  | $ 873.701,50 |
| 6,5,5 | Suministro, transporte e instalación de Tablero TG-N -220/127 V incluye envolvente, barrajes, interruptor general, interruptores parciales |  | UND |  | 1,00 | $ 4.449.617,01 |  | $ 4.449.617,01 |
| 6,5,6 | Suministro, transporte e instalación de Tablero UPS - 220/127 V incluye envolvente, barrajes, selector, interruptor general, interruptores parciales |  | UND |  | 1,00 | $ 4.188.097,90 |  | $ 4.188.097,90 |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  | $ 29.670.249,26 |
| 6 TABLEROS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,6,1 | Suministro e instalación de tablero eléctrico trifásico con espacio para totalizador de 30 circuitos (TN-A, TN-B, TN- D) |  | UND |  | 2,00 | $ 580.672,33 |  | $ 1.161.344,66 |
| 6,6,2 | Suministro e instalación de tablero eléctrico trifásico con espacio para totalizador de 24 circuitos (TN-C) |  | UND |  | 1,00 | $ 486.628,33 |  | $ 486.628,33 |
| 6,6,3 | Suministro e instalación de tablero eléctrico bifásico de 8 circuitos TU1, TU2, TU3, TU4. |  | UND |  | 4,00 | $ 277.540,86 |  | $ 1.110.163,44 |
| 6,6,4 | Suministro e instalación de cortacircuito enchufable de 1x15 Amperios Icu:10 KA |  | UND |  | 15,00 | $ 12.253,25 |  | $ 183.798,75 |
| 6,6,5 | Suministro e instalación de cortacircuito enchufable de 1x20 Amperios Icu:10 KA |  | UND |  | 45,00 | $ 12.253,25 |  | $ 551.396,25 |
| 6,6,6 | Suministro e instalación de cortacircuito enchufable de 2x15 Amperios Icu:10 KA |  | UND |  | 2,00 | $ 33.815,00 |  | $ 67.630,00 |
| 6,6,7 | Suministro e instalación de cortacircuito enchufable de 2x20 Amp. |  | UND |  | 2,00 | $ 34.015,00 |  | $ 68.030,00 |
| 6,6,8 | Suministro e instalación de cortacircuito enchufable de 2x30 Amp. |  | UND |  | 2,00 | $ 35.894,89 |  | $ 71.789,78 |
| 6,6,9 | Suministro e instalación de cortacircuito enchufable de 3x40 Amperios Icu:10 KA |  | UND |  | 2,00 | $ 57.563,67 |  | $ 115.127,34 |
| 6,6,10 | Suministro e instalación de cortacircuito enchufable de 3x30 Amperios Icu:10 KA |  | UND |  | 2,00 | $ 50.846,67 |  | $ 101.693,34 |
| 6,6,11 | Suministro e instalación de protección tipo industrial de 3x28-40 Amperios Icu:20 KA 220 V; incluye manecillas estañadas para cable #6 AWG |  | UND |  | 2,00 | $ 272.901,86 |  | $ 545.803,72 |
| 6,6,12 | Suministro e instalación de protección tipo industrial de 3x70-100 Amperios Icu:20 KA 220 V; incluye manecillas estañadas para cable #2 AWG. |  | UND |  | 3,00 | $ 243.817,19 |  | $ 731.451,57 |
| 6,6,13 | Suministro e instalación de protección tipo industrial de 3x44-63 Amperios Icu:20 KA 220 V; incluye manecillas estañadas para cable #6 AWG |  | UND |  | 2,00 | $ 278.901,86 |  | $ 557.803,72 |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  | $ 5.752.660,90 |
| 7 SALIDAS TOMACORRIENTES NORMALES Y ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,7,1 | Salida tomacorriente normal con polo a tierra, 127V; incluye: tubería PVC de 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente, tapa PVC, empalmes de derivación y cableado eléctrico en 3#12 AWG. |  | UND |  | 80,00 | $ 66.782,23 |  | $ 5.342.578,40 |
| 6,7,2 | Salida tomacorriente GFCI, 127V; incluye: tubería PVC de 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente GFCI, tapa PVC, empalmes de derivación, conectores de compresión y cableado eléctrico en 3#12 AWG. |  | UND |  | 20,00 | $ 94.797,97 |  | $ 1.895.959,40 |
| 6,7,3 | Salida tomacorriente especial para Cafetera, 127V; incluye: tubería PVC d¦e 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente, tapa PVC, cableado eléctrico en 3#12 AWG. (15 mts) |  | UND |  | 1,00 | $ 92.136,96 |  | $ 92.136,96 |
| 6,7,4 | Salida tomacorriente especial para AUTOCLAVE, 127V; incluye: tubería PVC de 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente, tapa PVC, cableado eléctrico en 3#12 AWG. (15 mts) |  | UND |  | 1,00 | $ 102.093,96 |  | $ 102.093,96 |
| 6,7,5 | Salida tomacorriente especial para NEVERA, 127V; incluye: tubería PVC de 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente, tapa PVC, cableado eléctrico en 3#12 AWG. (20 mts) |  | UND |  | 2,00 | $ 77.028,96 |  | $ 154.057,92 |
| 6,7,6 | Salida tomacorriente especial para RAYOS X periapical, 127V; incluye: tubería PVC de 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente, tapa PVC, cableado eléctrico en 3#12 AWG. (16 mts) |  | UND |  | 1,00 | $ 110.883,67 |  | $ 110.883,67 |
| 6,7,7 | Salida tomacorriente especial para COMPRESOR, 127V; incluye: tubería PVC de 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente, tapa PVC, cableado eléctrico en 3#12 AWG. (16 mts) |  | UND |  | 1,00 | $ 110.883,67 |  | $ 110.883,67 |
| 6,7,8 | Salida tomacorriente especial para BIFASICA A.A., 220 V; incluye: tubería PVC 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente, tapa PVC, cableado eléctrico en 3#10 AWG. (14 mts) |  | UND |  | 4,00 | $ 149.079,67 |  | $ 596.318,68 |
| 6,7,9 | Salida tomacorriente especial para TRIFASICA A.A., 220V; incluye: tubería PVC 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente, tapa PVC, cableado eléctrico en 4#10 AWG. (17 mts) |  | UND |  | 4,00 | $ 203.410,00 |  | $ 813.640,00 |
| 6,7,10 | Pases en placa y muro salidas de tomacorrientes |  | ML |  | 5,00 | $ 46.323,33 |  | $ 231.616,65 |
| 6,7,11 | Suministro e instalación de caja de paso de (15x15x10) cm. |  | UND |  | 2,00 | $ 28.545,13 |  | $ 57.090,26 |
| 6,7,12 | Suministro, transporte e instalación de salida timbre mas pulsador |  | UND |  | 1,00 | $ 39.624,53 |  | $ 39.624,53 |
| 6,7,13 | Suministro, transporte e instalación de salida de fuerza tomacorriente bifásica 208 V porton de acceso |  | UND |  | 1,00 | $ 233.409,34 |  | $ 233.409,34 |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  | $ 9.780.293,44 |
| 8 SALIDAS ELECTRICAS DE UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,8,1 | Salida tomacorriente con polo a tierra aislado, 127V, color naranja; incluye: tubería PVC de 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente grado hospitalario, tapa PVC naranja |  | UND |  | 25 | $ 81.970,33 |  | $ 2.049.258,25 |
| 6,8,2 | Pases en placa y muro salidas de UPS |  | UND |  | 5 | $ 46.323,33 |  | $ 231.616,65 |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  | $ 2.280.874,90 |
| 9 SALIDAS AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,9,1 | Salida para consolas de A.A. alimentadas desde tablero eléctrico normal; incluye: tubería PVC de 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente, tapa PVC, empalmes de derivación y cableado eléctrico en 3#12 AWG. |  | UND |  | 6 | $ 77.739,33 |  | $ 466.435,98 |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  | $ 466.435,98 |
| 10 SALIDAS DE ILUMINACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,10,1 | Salida para iluminación 127V; incluye: tubería PVC de 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente normal, tapa PVC, empalmes de derivación, conectores de compresión y cableado eléctrico en 3#12 AWG. |  | UND |  | 100 | $ 74.249,00 |  | $ 7.424.900,00 |
| 6,10,2 | Suministro, transporte e instalación de cofre de control de iluminación exterior |  | UND |  | 2 | $ 376.421,78 |  | $ 752.843,56 |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  | $ 8.177.743,56 |
| 11 LUMINARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,11,1 | Suministro, montaje y conexión de bala fluorescente 1x26W de incrustar en cielo raso; incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija y conectores tipo resorte. |  | UND |  | 20,00 | $ 115.677,67 |  | $ 2.313.553,40 |
| 6,11,2 | Suministro, montaje y conexión de lámpara fluorescente cerrada de 1x28W de incrustar en cielo raso; incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija y conectores tipo resorte. |  | UND |  | 20,00 | $ 155.464,67 |  | $ 3.109.293,40 |
| 6,11,3 | Suministro, montaje y conexión de lámpara fluorescente cerrada de 2x28W de incrustar en cielo raso; incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija y conectores tipo resorte. |  | UND |  | 20,00 | $ 271.197,67 |  | $ 5.423.953,40 |
| 6,11,4 | Suministro, montaje y conexión de lámpara fluorescente cerrada 4x14W, de incrustar ; incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija y conectores tipo resorte. |  | UND |  | 30,00 | $ 360.134,67 |  | $ 10.804.040,10 |
| 6,11,5 | Suministro, montaje y conexión de luminaria hermética tipo tortuga de 1x26W; incluye: conectores tipo resorte. |  | UND |  | 2,00 | $ 57.710,42 |  | $ 115.420,84 |
| 6,11,6 | Suministro, montaje y conexión de lámpara de emergencia; tipo mickey mouse incluye: conectores tipo resorte. |  | UND |  | 4,00 | $ 108.785,42 |  | $ 435.141,68 |
| 6,11,7 | Suministro, montaje y conexión de reflector tipo Wall Pack, 70W; incluye: conectores tipo resorte. |  | UND |  | 2,00 | $ 252.150,67 |  | $ 504.301,34 |
| 6,11,8 | Suministro, montaje y conexión de lámpara fluorescente sobreponer de 2x28W; incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija y conectores tipo resorte. |  | UND |  | 15,00 | $ 151.665,67 |  | $ 2.274.985,05 |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  | $ 24.980.689,21 |
| 12 SALIDAS T.V. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,12,1 | Suministro, transporte e instalación de salida TV sencilla en salas de espera |  | UND |  | 4,00 | $ 47.426,00 |  | $ 189.704,00 |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  | $ 189.704,00 |
| 13 CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,13,1 | Suministro e instalación de Gabinete de comunicaciones de pared, 3 pies. |  | UND |  | 1,00 | $ 666.399,99 |  | $ 666.399,99 |
| 6,13,2 | Suministro, transporte e instalación de jack RJ-45 categoría 6A |  | UND |  | 40,00 | $ 29.452,00 |  | $ 1.178.080,00 |
| 6,13,3 | Suministro e instalación de herraje metálico 24 posiciones |  | UND |  | 4,00 | $ 202.613,34 |  | $ 810.453,36 |
| 6,13,4 | Suministro, transporte e instalación de organizador horizontal de cable de 2 RU |  | UND |  | 4,00 | $ 62.253,34 |  | $ 249.013,36 |
| 6,13,5 | Suministro e instalación de bandeja sencilla ventilada de 19"x15" para alojar equipos de comunicaciones |  | UND |  | 2,00 | $ 67.313,34 |  | $ 134.626,68 |
| 6,13,6 | Suministro e instalación de patch cord de 3 pies, categoría 6A, para habilitación de puertos físicos en rack de comunicaciones. |  | UND |  | 40,00 | $ 32.102,66 |  | $ 1.284.106,40 |
| 6,13,7 | Suministro e instalación de patch cord de 7 pies, categoría 6A, para puestos de trabajo en recepción |  | UND |  | 20,00 | $ 37.589,66 |  | $ 751.793,20 |
| 6,13,8 | Salida lógica sencilla categoría 6A; Incluye: toma lógica RJ-45, face plate y marquillas de identificación. |  | UND |  | 3,00 | $ 61.357,34 |  | $ 184.072,02 |
| 6,13,9 | Salida lógica doble categoría 6A; Incluye: tomas lógica RJ-45, face plate y marquillas de identificación. |  | UND |  | 20,00 | $ 87.751,00 |  | $ 1.755.020,00 |
| 6,13,10 | Suministro e instalación de cable UTP categoría 6A. |  | ML |  | 800,00 | $ 4.086,02 |  | $ 3.268.816,00 |
| 6,13,11 | Certificación de punto lógico con equipo especializado, marquilla de identificación, pruebas de cableado y conectividad de red LAN |  | UND |  | 40,00 | $ 19.670,00 |  | $ 786.800,00 |
| 6,13,12 | Suministro, transporte e instalación de tubería conduit PVC 1 1/4". Incluye accesorios |  | ML |  | 15,00 | $ 10.767,25 |  | $ 161.508,75 |
| 6,13,13 | Suministro, transporte e instalación de tubería conduit PVC 1 1/2". Incluye accesorios |  | ML |  | 10,00 | $ 8.254,58 |  | $ 82.545,80 |
| 6,13,14 | Suministro e instalación de caja de paso de 20x25 cms |  | UND |  | 2,00 | $ 35.999,53 |  | $ 71.999,06 |
| 6,13,15 | Suministro e instalación de Gabinete de comunicaciones de piso, 7 pies, puerta punzonada. |  | UND |  | 1,00 | $ 1.753.733,33 |  | $ 1.753.733,33 |
| 6,13,16 | Suministro, transporte e instalación de multitoma horizontal para rack de 19" 10 salidas |  | UND |  | 1,00 | $ 233.040,00 |  | $ 233.040,00 |
| 6,13,17 | Suministro, transporte e instalación de organizador vertical de cable de 7 pies |  | UND |  | 1,00 | $ 96.120,00 |  | $ 96.120,00 |
| 6,13,18 | Suministro, transporte e instalación de Suministro, transporte e instalación de multitoma vertical para rack de 19" 1.8 metros |  | UND |  | 1,00 | $ 258.560,00 |  | $ 258.560,00 |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  | $ 13.726.687,95 |
| 14 DESMONTES Y RETIROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,14,1 | Desmonte y retiro de instalación eléctrico, comunicaciones, seguridad existente, inventariado, entrega a entidad contratante |  | GLB |  | 1 | $ 883.666,67 |  | $ 883.666,67 |
| 6,14,2 | Cancelación cuenta de energía existente ante el operador de red ESSA ESP |  | GLB |  | 1 | $ 267.516,67 |  | $ 267.516,67 |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  | $ 1.151.183,34 |
| 15 ENLACES Y COMUNICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,15,1 | Suministro e instalación de bajante galvanizado de 2" comunicaciones; incluye: tubos conduit galvanizados de 2", capacete metálico, amarres en cinta band-it, letrero de identificación de acometida y base en concreto. |  | UND |  | 1,00 | $ 282.861,67 |  | $ 282.861,67 |
| 6,15,2 | Suministro, transporte e instalación de Caja de inspección tipo "F" |  | UND |  | 1,00 | $ 653.757,98 |  | $ 653.757,98 |
| 6,15,3 | Suministro e instalación de tubo conduit PVC de 2", comprendido desde base poste hasta gabinete de comunicaciones en Piso 1; incluye: curvas, terminales PVC, terminales tipo campana en caja de inspección. |  | ML |  | 15,00 | $ 8.850,66 |  | $ 132.759,90 |
| 6,15,4 | Excavación y relleno de zanja |  | ML |  | 8,00 | $ 15.825,00 |  | $ 126.600,00 |
| 6,15,5 | Suministro, transporte e instalación de strip telefónico caja de paso metálica 0,30 x 0,30 fondo en madera |  | UND |  | 1,00 | $ 59.518,50 |  | $ 59.518,50 |
| 6,15,6 | Suministro, transporte e instalación de caja de paso metálica (0,25 x 0,25)m Televisión |  | UND |  | 3,00 | $ 33.505,50 |  | $ 100.516,50 |
| 6,15,7 | Suministro, transporte e instalación de caja de paso metálica (0,25 x 0,25)m Internet |  | UND |  | 3,00 | $ 33.505,50 |  | $ 100.516,50 |
| 6,15,8 | Suministro, transporte e instalación de salida en ducto mas cable UTP categoría 6, CCTV |  | UND |  | 4,00 | $ 52.232,00 |  | $ 208.928,00 |
| 6,15,9 | Suministro, transporte e instalación de cable multipar de 20 pares incluye, amarras plásticos |  | ML |  | 20,00 | $ 6.618,08 |  | $ 132.361,60 |
| 6,15,10 | Suministro, transporte e instalación de salida en ducto vacío video citófono |  | UND |  | 1,00 | $ 60.009,50 |  | $ 60.009,50 |
| 6,15,11 | Suministro, transporte e instalación de salida en ducto mas cable UTP categoría 5E, (Sensores magnéticos, movimiento, teclado) |  | UND |  | 35,00 | $ 45.656,00 |  | $ 1.597.960,00 |
| 6,15,12 | Suministro, transporte e instalación de salida en ducto mas cable UTP categoría 6 (Cámaras circuit cerrado de TV) |  | UND |  | 12,00 | $ 52.232,00 |  | $ 626.784,00 |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  | $ 4.082.574,15 |
| 16 MALLA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,16,1 | Malla del sistema de puesta a tierra |  | UND |  | 1 | $ 2.351.418,00 |  | $ 2.351.418,00 |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  | $ 2.351.418,00 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL ELECTRICO |  |  | $ 158.378.611,00 |
| 18 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 TERMINALES DE CAPTACION Y ANILLO EQUIPOTENCIALIZAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,18,1 | Suministro, transporte e instalación de punta captadora de aluminio (Altura de 60 cm.) en cubierta del edificio |  | UND |  | 4 | $ 108.199,24 |  | $ 432.796,96 |
| 6,18,2 | Suministro, transporte e instalación de punta captadora de aluminio (Altura de 30 cm.) en cubierta del edificio |  | UND |  | 2 | $ 105.130,99 |  | $ 210.261,98 |
| 6,18,3 | Suministro, transporte e instalación de base móvil galvanizada para punta captadora de aluminio |  | UND |  | 6 | $ 38.315,75 |  | $ 229.894,50 |
| 6,18,4 | Suministro, transporte e instalación de conector bimetálico para conexión de puntas y conexión del anillo equipotencializador |  | UND |  | 6 | $ 45.680,61 |  | $ 274.083,66 |
| 6,18,5 | Suministro, transporte e instalación de cable de aluminio No. 1/0 AWG desnudo o alambrón de aluminio 8 m.m., DEHN o equivalente |  | ML |  | 70 | $ 13.453,33 |  | $ 941.733,10 |
| 6,18,6 | Suministro, transporte e instalación de soporte plástico de 3 o 5 m.m. para alambrón de aluminio de 8 m.m., DEHN o equivalente |  | UND |  | 65 | $ 11.959,13 |  | $ 777.343,45 |
| 6,18,7 | Suministro, transporte e instalación para pega tipo flex para adhesión de soportes |  | UND |  | 4 | $ 56.148,59 |  | $ 224.594,36 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 3.090.708,01 |
| 2 BAJANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,19,1 | Suministro, transporte e instalación de conector bimetálico para derivar los bajantes en cable de Aluminio |  | UND |  | 2 | $ 44.177,53 |  | $ 88.355,06 |
| 6,19,2 | Suministro, transporte e instalación de Tubería conduitEMT 1". Incluye accesorios |  | UND |  | 30 | $ 23.860,65 |  | $ 715.819,50 |
| 6,19,3 | Suministro, transporte e instalación de cable de aluminio No. 1/0 AWG desnudo o cubierto |  | UND |  | 30 | $ 16.255,33 |  | $ 487.659,90 |
| 6,19,4 | Suministro, transporte e instalación de conector variable bimetálico para cambio de los bajantes a cable de Cobre |  | UND |  | 2 | $ 43.765,40 |  | $ 87.530,80 |
| 6,19,5 | Suministro, transporte e instalación de caja plástica IP-65 para cambio de material de los bajantes |  | UND |  | 2 | $ 55.025,79 |  | $ 110.051,58 |
| 6,19,6 | Suministro, transporte e instalación de cable de cobre No. 1/0 AWG desnudo o cubierto |  | UND |  | 2 | $ 29.427,29 |  | $ 58.854,58 |
| 6,19,7 | Suministro, transporte e instalación de aviso de advertencia |  | UND |  | 2 | $ 81.213,06 |  | $ 162.426,12 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 1.710.697,54 |
| 3 PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,20,1 | Suministro, transporte e instalación de Varillas de cobre 5/8"x2,4 metros |  | UND |  | 2 | $ 137.336,62 |  | $ 274.673,24 |
| 6,20,2 | Suministro, transporte e instalación de Cable de cobre No.1/0 AWG desnudo subterráneo incluye excavación, ruptura y resane |  | ML |  | 20 | $ 46.969,69 |  | $ 939.393,80 |
| 6,20,3 | Suministro, transporte e instalación de soldadura exotérmica de 90 gramos (cable-varilla) |  | UND |  | 2 | $ 26.795,37 |  | $ 53.590,74 |
| 6,20,4 | Suministro, transporte e instalación de soldadura exotérmica de 90 gramos (cable-cable) |  | UND |  | 2 | $ 30.057,27 |  | $ 60.114,54 |
| 6,20,5 | Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de (30x30) cm. |  | UND |  | 4 | $ 48.521,92 |  | $ 194.087,68 |
| 6,20,6 | Suministro, transporte e instalación de tratamiento físico químico (dosis 25 Kg. de cemento CELEC). |  | UND |  | 2 | $ 146.879,88 |  | $ 293.759,76 |
| 6,20,7 | Interconexión tierra pararrayos, tierra de potencia. |  | UND |  | 1 | $ 2.209.275,57 |  | $ 2.209.275,57 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 4.024.895,33 |
| 4 DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,21,1 | Suministro, transporte e instalación de DPS trifásico Tipo I + II para protección contra sobretensiones en ondas 10/350 us y onda 8/20 us |  | UND |  | 1,00 | $ 2.647.578,08 |  | $ 2.647.578,08 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 2.647.578,08 |
| 5 OBRAS CIVILES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,22,1 | Reparaciones civiles varias |  | UND |  | 1 | $ 779.248,00 |  | $ 779.248,00 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 779.248,00 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 12.253.127,00 |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND. |  | Cantidad | Vr. Unitario |  | Vr. Total |
| 7 MAMPOSTERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,01 | Muro en Ladrillo H - 15 |  | M2 |  | 161 | $ 68.962,00 |  | $ 11.102.882,00 |
| 7,02 | Muro en Ladrillo H - 10 |  | M2 |  | 539 | $ 63.082,00 |  | $ 34.001.198,00 |
| 7,03 | Lineales en Mampostería H -10 |  | ML |  | 145 | $ 29.013,00 |  | $ 4.206.885,00 |
| 7,04 | Lineales en Mampostería H -15 |  | ML |  | 64,4 | $ 32.539,00 |  | $ 2.095.511,60 |
| 7,05 | Muro en Superboard ( Inc. Estructura ) |  | M2 |  | 68 | $ 83.436,00 |  | $ 5.673.648,00 |
| 7,06 | Muro en Superboard ( Inc. Estructura ) |  | ML |  | 15 | $ 40.247,00 |  | $ 603.705,00 |
| 7,07 | Descolgado en concreto Reforzado |  | ML |  | 17,6 | $ 38.521,00 |  | $ 677.969,60 |
| 7,08 | Alfajías en concreto Reforzado a la vista |  | ML |  | 15 | $ 35.087,00 |  | $ 526.305,00 |
| 7,09 | Poceta corrida en Mampostería |  | ML |  | 44,6 | $ 47.472,00 |  | $ 2.117.251,20 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 61.005.355,40 |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND. |  | Cantidad | Vr. Unitario |  | Vr. Total |
| 8 FRISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,01 | Friso liso sobre muro (inc. dilataciones) |  | M2 |  | 1.462,82 | $ 18.568,00 |  | $ 27.161.641,76 |
| 8,02 | Friso liso sobre muro (inc. dilataciones) |  | ML |  | 438,85 | $ 11.637,00 |  | $ 5.106.897,45 |
| 8,03 | Friso Impermeabilizado Sobre Fachadas y baños (inc. dilataciones) |  | M2 |  | 302 | $ 22.456,00 |  | $ 6.781.712,00 |
| 8,04 | Friso Impermeabilizado sobre Fachadas y baños (inc. dilataciones) |  | ML |  | 124 | $ 14.965,00 |  | $ 1.855.660,00 |
| 8,05 | Goteros |  | ML |  | 35 | $ 26.273,98 |  | $ 919.589,41 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 41.825.500,62 |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND. |  | Cantidad | Vr. Unitario |  | Vr. Total |
| 9 PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,01 | Rampa sobre tierra en concreto simple f'c=175 Kg/cm2 e = 8 cm |  | M2 |  | 31,1 | $ 70.147,00 |  | $ 2.181.571,70 |
| 9,02 | Mortero de Nivelación e = 4 cm |  | M2 |  | 368,83 | $ 38.148,00 |  | $ 14.070.126,84 |
| 9,03 | Antepiso para parqueadero (incluye malla de refuerzo) |  | M2 |  | 57,8 | $ 72.040,00 |  | $ 4.163.912,00 |
| 9,04 | Piso en tableta y gravilla |  | M2 |  | 57,8 | $ 63.837,00 |  | $ 3.689.778,60 |
| 9,05 | Piso antideslizante blanco de 20.5 x 20.5 ( Baño ) |  | M2 |  | 42 | $ 69.435,00 |  | $ 2.916.270,00 |
| 9,06 | Guarda escoba en Baldosín Granito Pulido |  | ML |  | 239,8 | $ 45.000,00 |  | $ 10.791.000,00 |
| 9,07 | Guarda escoba en Media Caña Granito Pulido |  | ML |  | 68 | $ 69.365,00 |  | $ 4.716.820,00 |
| 9,08 | Piso en Baldosín de Granito Pulido Ref. BH5 de 30 x 30 Blanco Huila Marca Alfa o Similar |  | M2 |  | 288 | $ 132.622,00 |  | $ 38.195.136,00 |
| 9,09 | Sardineles en Concreto de 10 X 80 3000 psi. |  | ML |  | 44 | $ 71.790,00 |  | $ 3.158.760,00 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 83.883.375,14 |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND. |  | Cantidad | Vr. Unitario |  | Vr. Total |
| 10 URBANISMO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,01 | Construcción de Espacio Público Incluye Losetas prefabricadas UC-L10, UC-L20, UC-L30, o equivalentes, Adoquines de cemento y/o arcilla, loseta táctil alerta, arena, mortero, franja de ajuste requeridas. Según MEPB o planos y detalles. |  | M2 |  | 44,90 | $ 156.606,00 |  | $ 7.031.609,40 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 7.031.609,40 |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND. |  | Cantidad | Vr. Unitario |  | Vr. Total |
| ENCHAPES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,01 | Enchape en Cerámica Pared blanca (Interior y baños) |  | M2 |  | 100,27 | $ 65.082,00 |  | $ 6.525.772,14 |
| 11,02 | Enchape en Granito Pulido para Mesones |  | ML |  | 44,6 | $ 65.202,00 |  | $ 2.908.009,20 |
| 11,03 | Mesón en Acero Inoxidable ( Inc. Poceta ) |  | ML |  | 6,85 | $ 545.024,00 |  | $ 3.733.414,40 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 13.167.195,74 |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND. |  | Cantidad | Vr. Unitario |  | Vr. Total |
| CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,01 | Cielo Raso en drywall de 6 mm Inc. Pintura T1 |  | M2 |  | 232 | $ 63.932,00 |  | $ 14.832.224,00 |
| 12,02 | Cielo Raso en RH |  | M2 |  | 120 | $ 71.546,00 |  | $ 8.585.520,00 |
| 12,03 | Cubierta METECNO TECHMET HIGH RESISTANT |  | M2 |  | 352 | $ 150.712,00 |  | $ 53.050.624,00 |
| 12,04 | Flanche en lámina galvanizada cal. 24 |  | ML |  | 41 | $ 13.713,00 |  | $ 562.233,00 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 77.030.601,00 |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND. |  | Cantidad | Vr. Unitario |  | Vr. Total |
| CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,02 | Puerta en madera entamborada incluye marco y cerradura |  | UND |  | 14 | $ 603.088,00 |  | $ 8.443.232,00 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 8.443.232,00 |
| CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND. |  | Cantidad | Vr. Unitario |  | Vr. Total |
| 15,01 | Puerta doble interior- Aluminio Proyectante Ref. 5020 |  | M2 |  | 40,35 | $ 566.922,00 |  | $ 22.875.302,70 |
| 15,02 | Panel en Vidrio y Aluminio Proyectante Ref. 5020 |  | M2 |  | 30 | $ 638.610,00 |  | $ 19.158.300,00 |
| 15,03 | Ventana en Aluminio |  | M2 |  | 17,3 | $ 457.336,00 |  | $ 7.911.912,80 |
| 15,04 | Gatos hidráulicos para puerta de vidrio |  | UND. |  | 10 | $ 500.000,00 |  | $ 5.000.000,00 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 54.945.515,50 |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND. |  | Cantidad | Vr. Unitario |  | Vr. Total |
| CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,01 | Estructura metálica para cubierta |  | KG |  | 3.016,38 | $ 16.059,00 |  | $ 48.440.046,42 |
| 16,02 | Puerta Entamborada en Lámina Coll Rolled cal. 20 |  | M2 |  | 9,51 | $ 407.336,00 |  | $ 3.873.765,36 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 52.313.811,78 |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND. |  | Cantidad | Vr. Unitario |  | Vr. Total |
| PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,01 | Estuco y Pintura antibacterial para Muros Interiores |  | M2 |  | 1.462,82 | $ 22.751,00 |  | $ 33.280.617,82 |
| 18,02 | Estuco Acrílico y Pintura en koraza Sobre Fachada |  | M2 |  | 272,59 | $ 25.240,00 |  | $ 6.880.171,60 |
| 18,03 | Vinilo tipo 1 para muros interiores a dos manos |  | M2 |  | 1.462,82 | $ 12.368,00 |  | $ 18.092.157,76 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 58.252.947,18 |
| APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND. |  | Cantidad | Vr. Unitario |  | Vr. Total |
| 19,01 | Suministro y Colocación Sanitario Línea Institucional ( Inc. Grifería ) |  | UND |  | 6,00 | $ 621.810,00 |  | $ 3.730.860,00 |
| 19,02 | Suministro y Colocación Lavamanos Línea Institucional ( Inc. Grifería ) |  | UND |  | 6,00 | $ 302.368,00 |  | $ 1.814.208,00 |
| 19,03 | Lavaplatos SOCODA hospitalario 0.50 X 0.40 ( Inc. Grifería ) |  | UND |  | 7,00 | $ 325.318,00 |  | $ 2.277.226,00 |
| 19,04 | Suministro e Instalación Llave terminal 1/2'' |  | UND |  | 6,00 | $ 45.259,00 |  | $ 271.554,00 |
| 19,05 | Tele ducha C/Manguera GW80022 |  | UND |  | 7,00 | $ 139.502,00 |  | $ 976.514,00 |
| 19,06 | Juego de Incrustaciones |  | UND |  | 6,00 | $ 107.598,00 |  | $ 645.588,00 |
| 19,07 | Suministro y colocación de orinal institucional |  | UND |  | 3,00 | $ 187.690,00 |  | $ 563.070,00 |
| 19,08 | Suministro de barras de seguridad baño discapacitados |  | UND |  | 2,00 | $ 225.700,00 |  | $ 451.400,00 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 10.730.420,00 |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND. |  | Cantidad | Vr. Unitario |  | Vr. Total |
| VARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,01 | Espejos 3 mm |  | M2 |  | 4 | $ 68.291,00 |  | $ 273.164,00 |
| 20,02 | Limpieza general |  | M2 |  | 352 | $ 2.831,00 |  | $ 996.512,00 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 1.269.676,00 |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND. |  | Cantidad | Vr. Unitario |  | Vr. Total |
| RED CONTRAINCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,01 | Hidrante Tipo Tráfico 4" Extremo Liso |  | UND |  | 1,00 | $ 3.218.919,00 |  | $ 3.218.919,00 |
| 21,02 | Gabinete Contra Incendio Clase 3 |  | UND |  | 2,00 | $ 3.713.706,00 |  | $ 7.427.412,00 |
| 21,03 | Conjunto HTE Pared Siamesa Bronce 3" x 2.1/2 |  | UND |  | 2,00 | $ 6.234.672,00 |  | $ 12.469.344,00 |
| 21,04 | Tubo HG DE O 2,5 Red contraincendios |  | ML |  | 166,20 | $ 125.267,00 |  | $ 20.819.375,40 |
| 21,05 | Detectores de humo y monóxido de carbono incluye cableado y ductería certificada |  | UNID. |  | 15,00 | $ 186.467,00 |  | $ 2.797.005,00 |
| 21,06 | pulsadores contraincendios |  | UNID. |  | 3,00 | $ 357.336,00 |  | $ 1.072.008,00 |
| 21,07 | indicadores de acción contraincendio |  | UNID. |  | 5,00 | $ 169.112,00 |  | $ 845.560,00 |
| 21,08 | alarma tipo sirena con luz estroboscópica |  | UNID. |  | 2,00 | $ 462.336,00 |  | $ 924.672,00 |
| 21,09 | Mano de obra para la instalacion de equipo de bombeo e hidroflow |  | UND |  | 1,00 | $ 4.586.868,00 |  | $ 4.586.868,00 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 54.161.163,40 |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND. |  | Cantidad | Vr. Unitario |  | Vr. Total |
| SISTEMAS AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,1 | Tubería en cobre de 1/4" tipo L, aislada, presurizada y con soportes |  | ML |  | 160,00 | $ 19.534,00 |  | $ 3.125.440,00 |
| 22,2 | Tubería en cobre de 3/8" tipo L, aislada, presurizada y con soportes |  | ML |  | 120,00 | $ 27.645,00 |  | $ 3.317.400,00 |
| 22,3 | Tubería en cobre de 1/2" tipo L, aislada, presurizada y con soportes |  | ML |  | 20,00 | $ 31.050,00 |  | $ 621.000,00 |
| 22,4 | Tubería en cobre de 5/8" tipo L, aislada, presurizada y con soportes |  | ML |  | 15,00 | $ 38.967,00 |  | $ 584.505,00 |
| 22,5 | Interconexión eléctrica entre unidades exteriores e interiores incluye cableado tres fases, ductería y soportes |  | ML |  | 164,00 | $ 16.528,00 |  | $ 2.710.592,00 |
| 22,6 | Refrigerante R-410a |  | UND |  | 6,00 | $ 501.948,00 |  | $ 3.011.688,00 |
| 22,7 | Mesa soporte metálica para unidades condensadoras |  | UND |  | 2,00 | $ 632.672,00 |  | $ 1.265.344,00 |
| 22,8 | Ducteria de extracción en lamina piralum |  | ML |  | 50,00 | $ 45.741,00 |  | $ 2.287.050,00 |
| 22,9 | Rejillas de extracción 6"x6" |  | UND |  | 8,00 | $ 79.112,00 |  | $ 632.896,00 |
| 22,10 | Extractor centrifugo 600 cfm incluye elementos de control |  | UND |  | 1,00 | $ 1.265.396,00 |  | $ 1.265.396,00 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | $ 18.821.311,00 |
|  |  |  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTO |  |  |  |  | $ 1.060.485.228,63 |
|  |  |  | ADMINISTRACION |  |  |  | 27% | $ 286.331.011,73 |
|  |  |  | IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | $ 31.814.556,86 |
|  |  |  | UTILIDAD |  |  |  | 5% | $ 53.024.261,43 |
|  |  |  | TOTAL, AIU: |  |  |  |  | $ 371.169.830,02 |
|  |  |  | TOTAL, COSTO DIRECTO |  |  |  |  | $ 1.431.655.058,65 |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,1 | Suministro, transporte e instalación de Transformador de potencia de 45 KVA, 3F, 13200/220-127 V tipo PAD MOUNDTED, refrigerado en aceite |  | UND |  | 1 | $ 44.978.762 |  | $ 44.978.762,00 |
| 22,2 | Suministro, transporte e instalación de Transformador de potencia de 22.5 KVA, 3F, 440/220-127 V tipo seco |  | UND |  | 1 | $ 28.269.631 |  | $ 28.269.631,00 |
| 22,3 | Unidad tipo pared inverter de 24.000 Btu/h ahorrador de energía 220v/60 hz |  | UND |  | 1 | $ 2.472.500 |  | $ 2.472.500,00 |
| 22,4 | Unidad tipo pared inverter de 18.000 Btu/h ahorrador de energía 220v/60 hz |  | UND |  | 1 | $ 2.070.000 |  | $ 2.070.000,10 |
| 22,5 | Unidad tipo pared inverter de 12.000 Btu/h ahorrador de energía 220v/60 hz |  | UND |  | 9 | $ 1.518.000 |  | $ 13.662.000,00 |
| 22,6 | Equipo de hidroflow para presión del agua de suministro |  | UND |  | 1 | $ 3.500.000 |  | $ 3.500.000,00 |
| 22,7 | EQUIPO DE BOMBEO 25 HP PARA PRESION DE RED CONTRAINCIENDIO |  | UNID. |  | 1 | $ 7.500.000 |  | $ 7.500.000,00 |
|  |  |  | SUB TOTAL EQUIPOS |  |  |  |  | $ 102.452.893,10 |
|  |  |  | IVA EQUIPOS |  |  |  | 19% | $ 19.466.049,69 |
|  |  |  | TOTAL, EQUIPOS |  |  |  |  | $ 121.918.942,79 |
| COSTO DIRECTO + AIU DEL 35%+EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  | $ 1.553.574.001,45 |
| Plan de manejo ambiental PMA |  | MES |  | 4 |  | $2.200.000 |  | $ 8.800.000 |
| Plan de Gestión Integral de Obra PGIO |  | MES |  | 4 |  | $2.760.849,11 |  | $ 11.043.396,44 |
|  | VALOR TOTAL PROYECTO |  |  |  |  |  |  | $ 1.573.417.397,89 |

(Original Firmado)

ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ

Gerente E.S.E Barrancabermeja

Proyectó: Oscar Yesid Rodriguez Pedraza, Abogado Externo en Contratación ESEB

Revisó: Gustavo Afanador Severiche, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación ESEB